**PROJEKT**

**Protokół Nr 16/2020**

**z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego**

**Rady Miejskiej w Sokółce**

**w dniu 29 grudnia 2020 roku**

Miejsce posiedzenia: w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 8:35, zakończono o 9:10.

Przewodniczyła: Jadwiga Bieniusiewicz – Przewodnicząca Komisji Infrastruktury.

Protokołował: Bartłomiej Klim - Wydział Ewidencji i Organizacji

**Obecni:**

Członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności

Osoby spoza Komisji - wg załączonej listy obecności

**Porządek posiedzenia Komisji Infrastruktury:**

1. Otwarcie i przyjęcie porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sokółka.

4. Wolne wnioski.

**Ad. 1**

Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Jadwiga Bieniusiewicz poddała pod głosowanie porządek obrad.

Komisja Infrastruktury 3 głosami „za” przyjęła porządek obrad, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.

**Ad. 2**

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Jadwiga Bieniusiewicz poddała pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja Infrastruktury jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

**Ad. 3**

Projekt uchwały przedstawili Pełnomocnik Burmistrza Antonii Stefanowicz i Prezes MPWiK Tomasz Breńko

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Jadwiga Bieniusiewicz zauważyła, że przepustowość oczyszczalni jest wykorzystywana jedynie w połowie.

Prezes MPWiK Tomasz Breńko powiedział, że budowa oczyszczalni była ukończona w 1996 roku i takie były wtedy plany krajowe, aby wybudować taką oczyszczalnię. Prezes zauważył też, że przepustowość jest wykorzystywana jedynie w połowie, ale wielkość stężeń jest już ponad to co było projektowane na oczyszczalni. Prezes powiedział, że oczyszczalnia chodzi na najwyższych obrotach i jeśli chodzi o stężenia to oczyszczalnia nie mogłaby już przyjmować więcej ścieków.

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Jadwiga Bieniusiewicz zapytała, jak to jest, że w punkcie 5.1 i w punkcie 5.2, czyli ściekach przemysłowych i komunalnych wskaźniki są identyczne.

Prezes MPWiK Tomasz Breńko powiedział, że kanalizacja jest ogólnospławna i nie da się na oczyszczalni rozdzielić.

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Jadwiga Bieniusiewicz zauważyła, że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi w swoim rozporządzeniu wymaga, aby były wyodrębnione takie wskaźniki.

Prezes MPWiK Tomasz Breńko powiedział, że trzeba by budować oddzielną sieć dla ścieków przemysłowych i oddzielną dla ścieków komunalnych i niestety nie jest to realne w żadnym mieście.

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Jadwiga Bieniusiewicz powiedziała, że jej zdaniem sieć kanalizacyjna powinna być priorytetem w kwestii inwestycji. Przewodniczące zauważyła również, że w projekcie uchwały napisane jest, że Gmina nie planuje rozwoju sieci wodociągowej, ponieważ nie ma na to środków, a w projekcie studium jest informacja, że Gmina planuje rozwój sieci. Przewodnicząca zapytała skąd wynika ta sprzeczność.

Pełnomocnik Burmistrza Antonii Stefanowicz powiedział, że ta sprzeczność jest pozorna. Pełnomocnik powiedział też, że rozbudowa sieci w samej Sokółce jest możliwa, natomiast poza nią, można się zastanowić nad stacjami zlewnymi, dla mniejszych zbiorowisk, i te ścieki mogą być przewożone.

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Jadwiga Bieniusiewicz zwróciła uwagę, aby Rada Miejska była informowana o wszczynaniu w Urzędzie Miejskim postępowań, które potem prowadzą do podejmowania przez Radę Miejską uchwał.

Prezes MPWiK Tomasz Breńko przedstawił pomysł, aby spróbować budować centralne szamba, czyli jedno szambo na całą wieś, tak aby samochód przedsiębiorstwa jeździł raz na tydzień i wybierał te szambo, co będzie prostszym i o wiele tańszym rozwiązaniem niż budowa tłocznych kanalizacji. Prezes zwrócił też uwagę, że Gmina ma naprawdę dobrze rozwiniętą sieć kanalizacji, a MPWiK inwestuje około 4 mln rocznie w infrastrukturę wodociągowo kanalizacyjną.

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Jadwiga Bieniusiewicz powiedziała, że jej zdaniem doprowadzenie kanalizacji do działek w centrum miasta powinno być priorytetem i rozumie, że są przypadki trudne, ale przy odrobinie chęci wszystko da się rozwiązać.

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Jadwiga Bieniusiewicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Komisja Infrastruktury 3 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**Ad. 4**

Radny Piotr Karol Bujwicki zapytał czy debatowano nad autopoprawkami do budżetu.

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Jadwiga Bieniusiewicz powiedziała, że doszło do nieporozumienia, ponieważ wnosiła o dodanie punktu całego projektu uchwały, a nie widziała autopoprawki wprowadzonej dnia poprzedniego.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołował Przewodnicząca Komisji

Bartłomiej Klim Jadwiga Bieniusiewicz